建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられ，契約書の別紙に，分別解体の方法等を添付する必要がある。

| 工事の種類 | 規模の基準 |
| --- | --- |
| 建築物の解体 | ８０m2 |
| 建築物の新築・増築 | ５００m2 |
| 建築物の修繕・模様替（リフォーム等） | １億円 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事等) | ５００万円 |

【語句の意味】

新　築 	新たに建築物を建てること

増　築 	同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること

改　築 	建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること

修　繕 	同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業

模様替 	建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業

（修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない）